## 様式第１号 ﾏﾝｼｮﾝの概要
（様式第１号） マンションの建物・設備の概要等
| （団地／ 棟）（複数棟の場合） |  | 作成日／ 年 月 日
(1) | 敷地、建物の概要（注）団地型（複数棟）の場合は、団地（全体）と棟別に区分
マンション（団地）名
管理組合名
理事長名
管理者等名
所在地
| 敷地面積 | ㎡ 権利関係（□所有権・□借地権・□地上権）
| 建築面積（建蔽率） | ㎡（現行 ％） （注）
| 延べ面積（容積率） | ㎡（現行 ％） （注）
| 専有面積の合計 | ㎡ (注） ／タイプ別専有面積：別表
| 構造 | 造
| 階数／棟数 | 地上 階 地下 階／ 棟 （地上 階地下 階／ 棟）
| 住戸数 | 住戸 戸 （注）
| 竣工日 | 年 月 日（経年 年）
(2) | 設備、附属施設の概要（注）団地型（複数棟）の場合は、団地（全体）と棟別に区分
| 給・排水設備 | □給水ポンプ、□排水ポンプ、□受水槽、□高置水槽、□浄化槽
| ガス設備 | □ガス、□セントラル給湯
| 空調・換気設備 | □空気調和機、□換気
| 電力設備 | □（自家用）受変電室、□避雷針、□自家発電、□蓄電池、 □太陽光発電、□非常電源
| 情報・通信設備 | □テレビ共聴（□ｱﾝﾃﾅ・□ｹｰﾌﾞﾙ）、□電話設備、□インターネット、 □インターホン、□オートロック、□防犯カメラ等、□電波障害対策、 □その他（ ）
| 消防用設備 | □屋内消火栓、□自動火災報知器、□連結送水管、□避難設備、 □スプリンクラー、□その他（ ）
| 昇降機設備 | □昇降機（ ）台
| 駐車場設備 | □平面（ ）台、□機械式（ ）台、□自走式（ ）台、計（ ）台、□ターンテーブル
| 附属建物 | □集会室（□棟内、□別棟）、□管理員室（□棟内、□別棟）
| その他 | □自転車置場、□バイク置場、□ ゴミ集積所、□遊具（プレイロット）、 □屋上緑化
(3) | 関係者
分譲会社名
施工会社名
設計・監理事務所名
| 管理会社名 | 会社名 TEL （ ） - 管理員名 TEL （ ） - 勤務形態（ ）
| （分譲時）長期修繕計画案の作成者 | 会社名 TEL （ ） - 作成者（作成部署）
(4) | 管理・所有区分
〔単棟型の場合〕
| 部位 | 区分（標準管理規約との相違点等）
所有区分（建物）
(設備）
管理区分（建物）
(設備）
〔団地型の場合〕
| 部分 | 区分
団地
棟別
(5) | 維持管理の状況 | （団地／ 棟） （複数棟の場合）
①法定点検等の実施
| 点検等 | 実施年月 | 点検等の結果の要点
年 月
年 月
年 月
年 月
②調査・診断の実施
| 調査・診断 | 実施年月 | 調査・診断の結果の要点
年 月
年 月
年 月
③主な修繕工事の実施
| 箇 所 | 実施年月 | 修繕工事の概要
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
④長期修繕計画の見直し
| 時 期 | 実施年月 | 見直しの要点・発注先
年 月
年 月
年 月
(6) | 会計状況 | （団地／ 棟） （複数棟の場合）
| 借入金の残高 |  | 年 月 日現在 （円）
| 修繕積立金残高 |  | 年 月 日現在 （円）
| 修繕積立金の額 |  | 月当たり・戸当たり （円）
| 専用使用料からの繰入 |  | 月当たり・戸当たり （円）
| 駐車場等の使用料からの繰入 |  | 月当たり・戸当たり （円）
| その他の繰入 |  | 月当たり・戸当たり （円）
（注）団地型（複数棟）の場合は、団地（全体）と棟別に区分
(7) | 設計図書等の保管状況
| □設計図書 |  | （竣工図 ）
□構造計算書
| □数量計算書 |  | （竣工図に基づく数量計算書）
| □確認申請書副本 |  | □確認済証、□検査済証
| □分譲パンフレット |  | □アフターサービス規準
| □点検報告書 |  | □法定点検、□保守契約による点検
| □調査・診断報告書 |  | （過去に実施したもの）
| □修繕工事の設計図書等 |  | （仕様書、図面、数量計算書等）
| □その他関係書類 |  | □電波障害協定書、□建設住宅性能評価書、 □設計住宅性能評価書、□石綿使用調査結果の記録、 □その他（ ）
| □長期修繕計画 |  | □現に有効な長期修繕計画
| □管理規約 |  | □現に有効な管理規約 □原始規約
| □各種ハザードマップ |  | □洪水ハザードマップ □土砂災害ハザードマップ
別表 タイプ別専有面積
| 住戸タイプ | 専有面積（㎡）
小計
（店舗等）
小計
合計

## 様式第２号 調査・診断の概要
（様式第２号） 調査・診断の概要
調査・診断箇所 ／ 棟 団地共用部分 |  |  |  | 調査・診断の実施日／ 年 月 日
部位等 |  |  | (1) 劣化の現象と原因 | (2) 修繕（改修）方法の概要
建 物 | ２ 屋根防水
①屋上防水（保護）
②屋上防水（露出）
③傾斜屋根
④庇・笠木等防水
３ 床防水
①バルコニー床防水
②開放廊下・階段等床防水
４ 外壁塗装等
①躯体コンクリート補修
②外壁塗装（雨掛かり部分）
③外壁塗装（非雨掛かり部分）
④軒天塗装
⑤タイル張補修
⑥シーリング
５ 鉄部塗装等
①鉄部塗装（雨掛かり部分）
②鉄部塗装（非雨掛かり部分）
③非鉄部塗装
６ 建具・金物等
①建具関係
②手すり
③屋外鉄骨階段
④金物類（集合郵便受等）
⑤金物類（ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ扉等）
７ 共用内部
①共用内部
設 備 | ８ 給水設備
①給水管
②貯水槽
③給水ポンプ
９ 排水設備
①排水管
②排水ポンプ
10 ガス設備
①ガス管
11 空調・換気設備
①空調設備
②換気設備
12 電灯設備等
①電灯設備
②配電盤類
③幹線設備
④避雷針設備
⑤自家発電設備
13 情報・通信設備
①電話設備
②テレビ共聴設備
③インターネット設備
④インターホン設備等
14 消防用設備
①屋内消火栓設備
②自動火災報知設備
③連結送水管設備
15 昇降機設備
①昇降機
16 立体駐車場設備
①自走式駐車場
②機械式駐車場
外構他 | 17 外構・附属施設
①外構
②附属施設
その他
(注）調査・診断報告書（概要版）で代えることができる。

## 様式第3-1号 作成等の考え方
（様式第3-1号） 長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方
項 目 |  |  | 基本的な考え方
１ 長期修繕計画の作成の考え方
| (1) | 長期修繕計画の目的 | ・マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要です。また、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改修工事を行うことも望まれます。 ・そのためには、次に掲げる事項を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠です。 ①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。 ②計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。 ③修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。
| (2) | 計画の前提等 | ・長期修繕計画の作成に当たっては、次に掲げる事項を前提条件とします。 ①推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とする。 ②区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる改修工事を設定する。 ③計画期間において、法定点検等の点検及び経常的な補修工事を適切に実施する。 ④計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
・長期修繕計画は、作成時点において、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものです。 推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出等は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして、また、既存マンションの場合、保管されている設計図書のほか、修繕等の履歴、劣化状況等の調査・診断の結果等に基づいて行います。 したがって、長期修繕計画は次に掲げる事項のとおり、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではありません。また、一定期間ごとに見直していくことを前提としています。 ①推定修繕工事の内容は、新築マンションの場合は現状の仕様により、既存マンションの場合は現状又は見直し時点での一般的な仕様により設定するが、計画修繕工事の実施時には技術開発等により異なることがある。 ②時期（周期）は、おおよその目安であり、立地条件等により異なることがある。 ③収支計画には、修繕積立金の運用利率、借入金の金利、物価・工事費価格及び消費税率の変動など不確定な要素がある。
| (3) | 計画期間の設定 | ・30年以上で、かつ大規模修繕工事が２回含まれる期間以上とします。
| (4) | 推定修繕工事項目の設定 | 【新築マンションの場合】 ・標準様式第3-2号に沿って、設計図書等に基づいて設定しています。 ・マンションの形状、仕様などにより該当しない項目、また、修繕周期が計画期間に含まれないため推定修繕工事費を計上していない項目があります。計画期間内に修繕周期に到達しない項目に係る工事については、参考情報として当該工事の予定時期及び推定修繕工事費を明示しています。 ・長期修繕計画の見直し、大規模修繕工事のための調査・診断、修繕設計及び工事監理の費用を含んでいます。 【既存マンションの場合】 ・標準様式第3-2号に沿って、現状の長期修繕計画を踏まえ、保管されている設計図書、修繕等の履歴、現状の調査・診断の結果等に基づいて設定しています。 ・（必要に応じて）建物及び設備の性能向上に関する項目を追加しています。 ・（必要に応じて）屋内共用給排水管と同時かつ一体的に行う専有部分の配管工事に関する項目を追加しています。 ・マンションの形状、仕様などにより該当しない項目、また、修繕周期が計画期間に含まれないため推定修繕工事費を計上していない項目があります。計画期間内に修繕周期に到達しない項目に係る工事については、参考情報として当該工事の予定時期及び推定修繕工事費を明示しています。 ・長期修繕計画の見直し、大規模修繕工事のための調査・診断、修繕設計及び工事監理の費用を含んでいます。
| (5) | 修繕周期の設定 | 【新築マンションの場合】 ・推定修繕工事項目（小項目）ごとに、マンションの仕様、立地条件等を考慮して設定しています。 ・推定修繕工事の実施の際の経済性等を考慮し、実施時期を集約しています。 【既存マンションの場合】 ・推定修繕工事項目（小項目）ごとに、マンションの仕様、立地条件、調査・診断の結果等に基づいて設定しています。 ・推定修繕工事の実施の際の経済性等を考慮し、実施時期を集約しています。
| (6) | 推定修繕工事費の算定 | ・推定修繕工事費は、推定修繕工事項目の小項目ごとに、算出した数量に設定した単価を乗じて算定しています。 （・修繕積立金の運用益年 ％、借入金の金利年 ％、物価変動年 ％を考慮しています。） ・消費税は、 ％とし、会計年度ごとに計上しています。
|  | ①仕様の設定 | 【新築マンションの場合】 ・推定修繕工事項目の小項目ごとに、現状の仕様を設定しています。 【既存マンションの場合】 ・推定修繕工事項目の小項目ごとに、現状又は見直し時点での一般的な仕様を設定しています。
|  | ②数量計算 | 【新築マンションの場合】 ・設計図書、工事請負契約による請負代金内訳書、数量計算書等を参考として、「建築数量積算基準・同解説」等に準拠して、長期修繕計画用に算出しています。 【既存マンションの場合】 ・現状の長期修繕計画を踏まえ、保管している設計図書、数量計算書、修繕等の履歴、現状の調査・診断の結果等を参考として、「建築数量積算基準・同解説」等に準拠して、長期修繕計画用に算出しています。
|  | ③単価の設定 | 【新築マンションの場合】 ・修繕工事特有の施工条件等を考慮し、設計図書、工事請負契約による請負代金内訳書等を参考として設定しています。 ・現場管理費・一般管理費・法定福利費、計画修繕工事にかかる瑕疵保険料等の諸経費および消費税等相当額を上記とは①別途設定する方法と、前述の諸経費について、②見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定する方法があり、（前者①／後者②）の方法で設定しています。 ・単価に地域差がある場合には、必要に応じて考慮しています。 【既存マンションの場合】 ・修繕工事特有の施工条件等を考慮し、過去の計画修繕工事の契約実績、その調査データ、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格等を参考として設定しています。 ・現場管理費・一般管理費・法定福利費、計画修繕工事にかかる瑕疵保険料などの諸経費および消費税等相当額を上記とは①別途設定する方法と、前述の諸経費について、②見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定する方法があり、（前者①／後者②）の方法で設定しています。 ・単価に地域差がある場合には、必要に応じて考慮しています。
| (7) | 収支計画の検討 | ・計画期間に見込まれる推定修繕工事費（借入金がある場合はその償還金を含む。）の累計額を、修繕積立金（修繕積立基金、一時金、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からの繰入れ並びに修繕積立金の運用益を含む。）の累計額が下回らないように計画しています。 （・建物及び設備の性能向上を図る改修工事に要する費用を含めた収支計画としています。） （・機械式駐車場の維持管理に多額の費用を要することが想定されますので、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けています。）
| (8) | 計画の見直し | ・長期修繕計画は、次に掲げる不確定な事項を含んでいますので、５年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要です。なお、見直しには一定の期間（概ね１～２年）を要することから、見直しについても計画的に行う必要があります。また、併せて修繕積立金の額も見直します。 ①建物及び設備の劣化の状況 ②社会的環境及び生活様式の変化 ③新たな材料、工法等の開発及びそれによる修繕周期、単価等の変動 ④修繕積立金の運用益、借入金の金利、物価、工事費価格、消費税率等の変動
２ 修繕積立金の額の設定の考え方
|  | 修繕積立金の額の設定 | ・修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式としています。なお、５年程度ごとの計画の見直しにより、計画期間の推定修繕工事費の累計額の増加に伴って必要とする修繕積立金の額が増加します。 ・修繕積立金のほか、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からそれらの管理に要する費用に充当した残金を修繕積立金会計に繰り入れることとしています。 ・計画期間の推定修繕工事費の累計額を計画期間（月数）で除 し、各住戸の負担割合を乗じて、月当たり戸当たりの修繕積立金の額を算定しています。 （【修繕積立基金を負担する場合】算定された修繕積立金の額から修繕積立基金を一定期間（月数）で除した額を減額しています。） （・大規模修繕工事の予定年度において、修繕積立金の累計額が推定修繕工事費の累計額を一時的に下回るときは、その年度に一時金の負担、借入れ等の対応をとることが必要です。）

## 様式第3-2号 修繕工事項目等の設定内容
（様式第3-2号） 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
推定修繕工事項目 |  | 対象部位等 | 工事区分 | 修繕周期 | 想定している修繕方法等
Ⅰ 仮設
１ 仮設工事
①共通仮設 |  |  | 仮設 | 年
②直接仮設 |  |  | 仮設 | 年
Ⅱ 建物
２ 屋根防水
①屋上防水（保護） |  | 屋上、塔屋、ルーフバルコニー | 補修・修繕 | 年
|  |  | 撤去・新設 | 年
②屋上防水（露出） |  | 屋上、塔屋 | 補修・修繕 | 年
|  |  | 撤去・新設 | 年
③傾斜屋根 |  | 屋根 | 補修・修繕 | 年
|  |  | 撤去・葺替 | 年
④庇・笠木等防水 |  | 庇天端、笠木天端、パラペット天端・アゴ、架台天端等 | 修繕 | 年
３ 外壁塗装等 | 床防水
①バルコニー床防水 |  | バルコニーの床 （側溝、幅木を含む） | 修繕 | 年
②開放廊下・階段等床防水 |  | 開放廊下・階段の床 （側溝、幅木を含む） | 修繕 | 年
４ 外壁塗装等
①躯体コンクリート補修 |  | 外壁、屋根、床、手すり壁、軒天（上げ裏）、庇等 （コンクリート、モルタル部分） | 補修 | 年
②外壁塗装 （雨掛かり部分） |  | 外壁、手すり壁等 | 塗替 | 年
|  |  | 除去・塗装 | 年
③外壁塗装 （非雨掛かり部分） |  | 外壁、手すり壁等 | 塗替 | 年
|  |  | 除去・塗装 | 年
④軒天塗装 |  | 開放廊下・階段、バルコニー等の軒天（上げ裏）部分 | 塗替 | 年
|  |  | 除去・塗装 | 年
⑤タイル張補修 |  | 外壁・手すり壁等 | 補修 | 年
⑥シーリング |  | 外壁目地、建具周り、スリーブ周り、部材接合部等 | 打替 | 年
５ 鉄部塗装等
①鉄部塗装 （雨掛かり部分） |  | （鋼製）開放廊下・階段、バルコニーの手すり | 塗替 | 年
|  | （鋼製）屋上フェンス、設備機器、立て樋・支持金物、架台、避難ハッチ、マンホール蓋、隔て板枠、物干金物等 | 塗替 | 年
|  | 屋外鉄骨階段、自転車置場、遊具、フェンス | 塗替 | 年
②鉄部塗装 （非雨掛かり部分） |  | （鋼製）住戸玄関ドア | 塗替 | 年
|  | （鋼製）共用部分ドア、メーターボックス扉、手すり、照明器具、設備機器、配電盤類、屋内消火栓箱等 | 塗替 | 年
③非鉄部塗装 |  | （アルミ製・ステンレス製等） サッシ、面格子、ドア、手すり、避難ハッチ、換気口等 | 清掃 | 年
|  | （ボード、樹脂、木製等） 隔て板・エアコンスリーブ・雨樋等 | 塗替 | 年
６ 建具・金物等
①建具関係 |  | 住戸玄関ドア、共用部分ドア、自動ドア | 点検・調整 | 年
|  |  | 取替 | 年
|  | 窓サッシ、面格子、網戸、シャッター | 点検・調整 | 年
|  |  | 取替 | 年
②手すり |  | 開放廊下・階段、バルコニーの手すり、防風スクリーン | 取替 | 年
③屋外鉄骨階段 |  | 屋外鉄骨階段 | 補修 | 年
|  |  | 取替 | 年
④金物類 （集合郵便受等） |  | 集合郵便受、掲示板、宅配ロッカー等 | 取替 | 年
|  | 笠木、架台、マンホール蓋、階段ノンスリップ、避難ハッチ、タラップ、排水金物、室名札、立て樋・支持金物、隔て板、物干金物、スリーブキャップ等 | 取替 | 年
|  | 屋上フェンス等 | 取替 | 年
⑤金物類 （メーターボックス扉等） |  | メーターボックスの扉、パイプスペースの扉等 | 取替 | 年
７ 共用内部
①共用内部 |  | 管理員室、集会室、内部廊下、内部階段等の壁、床、天井 | 張替・塗替 | 年
|  | エントランスホール、エレベーターホールの壁、床、天井 | 張替・塗替 | 年
Ⅲ 設備
８ 給水設備
①給水管 |  | 屋内共用給水管 | 更生 | 年
|  | 屋内共用給水管、屋外共用給水管 | 取替 | 年
②貯水槽 |  | 受水槽 | 補修・取替 | 年
|  | 高置水槽 | 補修・取替 | 年
③給水ポンプ |  | 揚水ポンプ、加圧給水ポンプ、直結増圧ポンプ、弁類等 | 補修 | 年
|  |  | 取替 | 年
９ 排水設備
①排水管 |  | 屋内共用雑排水管 | 更生 | 年
|  | 屋内共用雑排水管、汚水管、雨水管 | 取替 | 年
②排水ポンプ |  | 排水ポンプ、弁類等 | 補修 | 年
|  |  | 取替 | 年
10 ガス設備
①ガス管 |  | 屋外埋設部ガス管、屋内共用ガス管 | 取替（更新） | 年
11 空調・換気設備
①空調設備 |  | 管理室、集会室等のエアコン | 取替 | 年
②換気設備 |  | 管理員室、集会室、機械室、電気室等の換気扇、ダクト類、換気口、換気ガラリ | 取替 | 年
12 電灯設備等
①電灯設備 |  | 共用廊下・エントランスホール等の照明器具、配線器具、非常照明、避難口・通路誘導灯、外灯等 | 取替 | 年
②配電盤類 |  | 配電盤・プルボックス等 | 取替 | 年
③幹線設備 |  | 引込開閉器、幹線（電灯、動力）等 | 取替 | 年
④避雷針設備 |  | 避雷突針・ポール・支持金物・導線・接地極等 | 取替 | 年
⑤自家発電設備 |  | 発電設備 | 取替 | 年
13 情報・通信設備
①電話設備 |  | 電話配線盤（MDF）、中間端子盤（IDF）等 | 取替 | 年
②テレビ共聴設備 |  | アンテナ、増幅器、分配器等 ※同軸ケーブルを除く | 取替 | 年
③インターネット設備 |  | 住棟内ネットワーク | 取替 | 年
④インターホン設備等 |  | インターホン設備、オートロック設備、住宅情報盤、防犯設備、配線等 | 取替 | 年
14 消防用設備
①屋内消火栓設備 |  | 消火栓ポンプ、消火管、ホース類、屋内消火栓箱等 | 取替 | 年
②自動火災報知設備 |  | 感知器、発信器、表示灯、音響装置、中継器、受信器等 | 取替 | 年
③連結送水管設備 |  | 送水口、放水口、消火管、消火隊専用栓箱等 | 取替 | 年
15 昇降機設備
①昇降機 |  | カゴ内装、扉、三方枠等 | 補修 | 年
|  | 全構成機器 | 取替 | 年
16 立体駐車場設備
①自走式駐車場 |  | プレハブ造（鉄骨造＋ＡＬＣ） | 補修 | 年
|  |  | 建替 | 年
②機械式駐車場 |  | 二段方式、多段方式（昇降式、横行昇降式、ピット式） 垂直循環方式等 | 補修 | 年
|  |  | 取替 | 年
Ⅳ 外構・その他
17 外構・附属施設
①外構 |  | 平面駐車場、車路・歩道等の舗装、側溝、排水溝、擁壁等 | 補修 | 年
|  | 囲障（塀、フェンス等）、サイン（案内板）、遊具、ベンチ等 | 取替 | 年
|  | 埋設排水管、排水桝等 ※埋設給水管を除く | 取替 | 年
②附属施設 |  | 自転車置場、ゴミ集積所 | 取替 | 年
|  | 植樹 | 整備 | 年
18 調査・診断、設計、工事監理等費用
①点検・調査・診断 |  | 大規模修繕工事の実施前に行う点検・調査・診断 |  | 年
②設計、コンサルタント |  | 計画修繕工事の設計（基本設計・実施設計）・コンサルタント |  | 年
③工事監理 |  | 計画修繕工事の工事監理 |  | 年
④臨時点検（被災時） |  | 建物、設備、外構 |  | －
19 長期修繕計画作成費用
①見直し |  | 長期修繕計画の見直しのための点検・調査・診断 長期修繕計画の見直し |  | 年
Ⅴ 性能向上工事項目（例）（必要に応じて、Ⅱ建物又はⅢ設備に追加する。）
(1) 耐震 |  | 耐震壁の増設、柱・梁の補強、免震、設備配管の補強、耐震ドアへの交換、エレベーターの着床装置・Ｐ波感知装置の設置等 | 改修 | 年
(2) バリアフリー |  | スロープ、手すりの設置、自動ドアの設置、エレベーターの設置・増設 | 改修 | 年
(3) 省エネルギー |  | 断熱（屋上、外壁、開口部）、昇降機、照明等の設備の制御等 | 改修 | 年
(4) 防犯 |  | 照明照度の確保、オートロック、防犯カメラの設置等 | 改修 | 年
(5) その他 |  | ・情報通信（インターネット接続環境の整備等） | 改修 | 年
・給水方式の変更（直結増圧給水方式への変更等）
・電気容量の増量（電灯幹線の増量等）
・利便施設の設置（宅配ボックス等）
・エレベーターの安全性向上（戸開走行防止装置の設置等）
・外部環境（外構、植栽、工作物等の整備）
Ⅵ 専有部分工事項目（専有部分配管）（例）（必要に応じて、「Ⅰ仮設」～「Ⅳ外構・その他」とは別項目として追加する。）
①専有部分配管（※） |  | 専有部分給水管、専有部分雑排水管、専有部分汚水管 | 取替 | 年
※ 屋内共用給水管・排水管等と同時かつ一体的に行う工事に限る
Ⅶ 諸経費等 （例）上記工事項目と区別して設定する場合
・現場管理費 ・一般管理費 ・法定福利費 ・大規模修繕瑕疵保険の保険料 等 |  |  | － | －

## 様式第4-1号 長期修繕計画総括表
（様式第4-1号）長期修繕計画総括表 | [40 empty] | 作成日／ |  | 年 月 日
[41 empty] | 集会（管理組合総会）で議決された日／ |  | 年 月 日
[41 empty] | 単位：千円 | （参考） 計画期間外に実施予定の工事 （計画期間内に工事が予定されていない項目のみ）
区分 | 推定修繕工事項目 | 工事項目 | 細目 | 仕様 | 呼称 | 単価 | 数量 | 金額 | 計上年（経年） | 暦年 | [30 empty] | 合計 | 実施予定時期 | 概算工事額
[10 empty] | 経年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
仮設 | １ 仮設工事 | [39 empty] | 0
建物 | ２ 屋根防水 | [39 empty] | 0
| ３ 床防水 | [39 empty] | 0
| ４ 外壁塗装等 | [39 empty] | 0
| ５ 鉄部塗装等 | [39 empty] | 0
| ６ 建具・金物等 | [39 empty] | 0
| ７ 共用内部 | [39 empty] | 0
設備 | ８ 給水設備 | [39 empty] | 0
| ９ 排水設備 | [39 empty] | 0
| 10 ガス設備 | [39 empty] | 0
| 11 空調・換気設備 | [39 empty] | 0
| 12 電灯設備等 | [39 empty] | 0
| 13 情報・通信設備 | [39 empty] | 0
| 14 消防用設備 | [39 empty] | 0
| 15 昇降機設備 | [39 empty] | 0
| 16 立体駐車場設備 | [39 empty] | 0
外構・ その他 | 17 外構・附属施設 | [39 empty] | 0
| 18 調査・診断、 設計、工事監理等費用 | [39 empty] | 0
| 19 長期修繕計画作成費用 | [39 empty] | 0
| 小計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
諸経費（現場管理費・一般管理費、及び法定福利費等（注）） | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費税 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
支出 | 推定修繕工事費 年度合計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 推定修繕工事費 累計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（借入金の償還金 年度合計）
| 支出 年度合計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 支出 累計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
収入 | 修繕積立金の残高 （修繕積立基金） | [39 empty] | 0
| 修繕積立金 年度合計 | [39 empty] | 0
| 専用使用料等からの繰入額 年度合計 | [39 empty] | 0
修繕積立金の運用益 年度合計
| 収入 年度合計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 収入 累計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 年度収支 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 修繕積立金 次年度繰越金 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
修繕積立金等累計 現行（＠ 円／㎡･戸･月） | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
修繕積立金等累計 改正案（＠ 円／㎡･戸･月） | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（注）諸経費には「長期修繕計画作成ガイドライン」33ページに示すとおり、現場管理費・一般管理費・法定福利費のほか、大規模修繕瑕疵保険の保険料なども見込んで修繕積立金額を検討することが重要です。
[10 empty] | 経年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 合計
西暦 | bar: 1 to 30
| １ 仮設工事 | [39 empty] | 0
| ２ 屋根防水 | [39 empty] | 0
| ３ 床防水 | [39 empty] | 0
| ４ 外壁塗装等 | [39 empty] | 0
| ５ 鉄部塗装等 | [39 empty] | 0
| ６ 建具・金物等 | [39 empty] | 0
| ７ 共用内部 | [39 empty] | 0
| ８ 給水設備 | [39 empty] | 0
| ９ 排水設備 | [39 empty] | 0
| 10 ガス設備 | [39 empty] | 0
| 11 空調・換気設備 | [39 empty] | 0
| 12 電灯設備等 | [39 empty] | 0
| 13 情報・通信設備 | [39 empty] | 0
| 14 消防用設備 | [39 empty] | 0
| 15 昇降機設備 | [39 empty] | 0
| 16 立体駐車場設備 | [39 empty] | 0
| 17 外構・附属施設 | [39 empty] | 0
| 18 調査・診断、 設計、工事監理等費用 | [39 empty] | 0
| 19 長期修繕計画作成費用 | [39 empty] | 0
| 諸経費（現場管理費・一般管理費、及び法定福利費等（注）） | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費税 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 推定修繕工事費 累計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 修繕積立金等累計 現行（＠ 円／㎡･戸･月） | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 修繕積立金等累計 改正案（＠ 円／㎡･戸･月） | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 修繕積立金 次年度繰越金 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 様式第4-3号 長期修繕計画表
（様式第4-3号）長期修繕計画表（推定修繕工事項目（小項目）別、年度別） | [48 empty] | 作成日／ |  | 年 月 日
[49 empty] | 集会（管理組合総会）で議決された日／ |  | 年 月 日
[49 empty] | 単位：千円 | （参考） 計画期間外に実施予定の工事 （計画期間内に工事が予定されていない項目のみ）
推定修繕工事項目 |  |  | 工事区分 | 修繕 | 呼称 | 単価 | 数量 | 金額 | 計上年（経年） | [6 empty] | 暦年 | [30 empty] | 小計 | 消費税 | 合計 | 実施予定時期 | 概算工事額
|  |  |  | 周期 | [11 empty] | 経年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ⅰ | １ 仮設工事 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
仮設 |  | 共通仮設 | 仮設 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 直接仮設 | 仮設 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
Ⅱ | ２ 屋根防水 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
建物 |  | ①屋上防水（保護） | 補修、修繕 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 撤去・新設 | 年 |  |  |  |  | 12 | [37 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ②屋上防水（露出） | 補修、修繕 | 年 |  |  |  |  | 12 | 36 | [36 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 撤去・新設 | 年 | ㎡ | 1700 | 0 | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ③傾斜屋根 | 補修、修繕 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 撤去・葺替 | 年 |  |  |  |  | 12 | 36 | [36 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ④庇・笠木等防水 | 修繕 | 年 | ㎡ | 1700 | 0 | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0
| ３ 床防水 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①バルコニー床防水 | 修繕 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ②開放廊下・階段等床防水 | 修繕 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| ４ 外壁塗装等 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①躯体コンクリート補修 | 補修 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ②外壁塗装（雨掛かり部分） | 塗替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 除去・塗装 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ③外壁塗装（非雨掛かり部分） | 塗替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 除去・塗装 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ④軒天塗装 | 塗替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 除去・塗装 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ⑤タイル張補修 | 補修 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ⑥シーリング | 打替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| ５ 鉄部塗装等 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①鉄部塗装（雨掛かり部分） | 塗替 | 年 |  |  |  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ②鉄部塗装（非雨掛かり部分） | 塗替 | 年 |  |  |  |  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | [33 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ③非鉄部塗装 | 清掃・塗替 | 年 |  |  |  |  | 4: 12; 8: 24; 12: 36 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| ６ 建具・金物等 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①建具関係 | 点検・調整 | 年 |  |  |  |  | 4: 36 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ②手すり | 取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ③屋外鉄骨階段 | 補修 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 12; 8: 24 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ④金物類（集合郵便受等） | 取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ⑤金物類（ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ扉等） | 取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 24 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| ７ 共用内部 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①共用内部 | 張替・塗替 | 年 |  |  |  |  | 4: 12; 8: 24; 12: 36 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Ⅲ | ８ 給水設備 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
設備 |  | ①給水管 | 更生 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | （更生後）取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | （更生なし）取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ②貯水槽 | 補修 | 年 |  |  |  |  | 4: 25 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ③給水ポンプ | 補修 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| ９ 排水設備 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①排水管 | 更生 | 年 |  |  |  |  | 4: 25 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | （更生後）取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | （更生なし）取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ②排水ポンプ | 補修 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| 10 ガス設備 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①ガス管 | 取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 30 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 11 空調・換気設備 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①空調設備 | 取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ②換気設備 | 取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| 12 電灯設備等 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①電灯設備 | 取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 15; 8: 30 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ②配電盤類 | 取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 30 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ③幹線設備 | 取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 30 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ④避雷針設備 | 取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ⑤自家発電設備 | 取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 30 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 13 情報・通信設備 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①電話設備 | 取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 15; 8: 30 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ②テレビ共聴設備 | 取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 30 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ③インターネット設備 | 取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ④インターホン設備等 | 取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 15; 8: 30 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 14 消防用設備 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①屋内消火栓設備 | 取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 20 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ②自動火災報知設備 | 取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 25 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ③連結送水管設備 | 取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 25 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 15 昇降機設備 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①昇降機 | 補修 | 年 |  |  |  |  | 4: 15 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| 16 立体駐車場設備 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①自走式駐車場 | 補修 | 年 |  |  |  |  | 4: 5; 8: 10; 12: 15 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 建替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ②機械式駐車場 | 補修 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 取替 | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
Ⅳ | 17 外構・附属施設 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
外構・ |  | ①外構 | 補修、取替 | 年 |  |  |  |  | 4: 24; 8: 48 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
その他 |  | ②附属施設 | 取替、整備 | 年 |  |  |  |  | 4: 24; 8: 48 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 18 調査・診断、設計、工事監理等費用 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①点検・調査・診断 |  | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ②設計等 |  | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ③工事監理 |  | 年 | [42 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ④臨時点検（被災時） |  | － | [42 empty] | 0 | 0 | 0
| 19 長期修繕計画作成費用 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ①見直し |  | 年 |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | [32 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 小計 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
諸経費（現場管理費・一般管理費、及び法定福利費等（注）） | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 消費税 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
推定修繕工事費 年度合計 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
推定修繕工事費 累計 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（注）諸経費には「長期修繕計画作成ガイドライン」33ページに示すとおり、現場管理費・一般管理費・法定福利費のほか、大規模修繕瑕疵保険の保険料なども見込んで修繕積立金額を検討することが重要です。

## 様式第4-4号 推定修繕工事費内訳書
[19 empty] | 作成日／ |  | 年 月 日
（様式4-4）推定修繕工事費内訳書 | [18 empty] | 集会（管理組合総会）で議決された日／ |  | 年 月 日
工事費内訳書 【ＯＧマンション--築0年／10階建て／62戸／平均戸当たり専用床面積：103.33㎡】
長期修繕計画総括表 【ＯＧマンション--築0年／10階建て／62戸／平均戸当たり専用床面積：103.33㎡】
推定修繕工事項目 |  |  | 対象部位等 | 工事区分 | 呼称 | 単価 | 数量 | 金額 | 計上年（経年） | [6 empty] | 仕様等 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 修繕
周期
Ⅰ | １ 仮設工事 | [18 empty] | 0
仮設 |  | 共通仮設 |  | 仮設 | [15 empty] | 0 | 年
|  | 直接仮設 |  | 仮設 | [15 empty] | 0 | 年
Ⅱ | ２ 屋根防水 | [18 empty] | 0
建物 |  | ①屋上防水（保護） | 屋上、塔屋、ルーフバルコニー | 補修、修繕 | [15 empty] | 0 | 年
|  |  |  | 撤去・新設 |  |  |  |  | 12 | [10 empty] | 0 | 年
|  | ②屋上防水（露出） | 屋上、塔屋 | 補修、修繕 |  |  |  |  | 12 | 36 | [9 empty] | 0 | 年
|  |  |  | 撤去・新設 | ㎡ | 1700 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 年
|  | ③傾斜屋根 | 屋根 | 補修、修繕 | [15 empty] | 0 | 年
|  |  |  | 撤去・葺替 |  |  |  |  | 12 | 36 | [9 empty] | 0 | 年
|  | ④庇・笠木等防水 | 庇、笠木、パラペット、架台の天端等 | 修繕 | ㎡ | 1700 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 年
| ３ 床防水 | [18 empty] | 0
|  | ①バルコニー床防水 | バルコニーの床 | 修繕 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ②開放廊下・階段等床防水 | 開放廊下 | 修繕 | [15 empty] | 0 | 年
|  |  | 開放階段 | 修繕 | [15 empty] | 0 | 年
| ４ 外壁塗装等 | [18 empty] | 0
|  | ①躯体コンクリート補修 | 外壁、屋根、床、手すり壁、軒天、庇等 | 補修 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ②外壁塗装（雨掛かり部分） | 外壁、手すり壁等 | 塗替 | [15 empty] | 0 | 年
|  |  |  | 除去・塗装 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ③外壁塗装（非雨掛かり部分） | 外壁、手すり壁等 | 塗替 | [15 empty] | 0 | 年
|  |  |  | 除去・塗装 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ④軒天塗装 | 開放廊下・階段、バルコニー等の軒天部分 | 塗替 | [15 empty] | 0 | 年
|  |  |  | 除去・塗装 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ⑤タイル張補修 | 外壁・手すり壁等 | 補修 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ⑥シーリング | 外壁目地、建具周り、部材接合部等 | 打替 | [15 empty] | 0 | 年
| ５ 鉄部塗装等 | [18 empty] | 0
|  | ①鉄部塗装（雨掛かり部分） | 開放廊下・階段、バルコニーの手すり等 | 塗替 |  |  |  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |  |  |  |  | 0 | 年
|  | ②鉄部塗装（非雨掛かり部分） | 住戸玄関ドア、共用部分ドア等 | 塗替 |  |  |  |  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | [6 empty] | 0 | 年
|  | ③非鉄部塗装 | サッシ、面格子、ドア、手すり、避難ハッチ等 | 清掃・塗替 |  |  |  |  | 4: 12; 8: 24; 12: 36 |  |  |  |  | 0 | 年
| ６ 建具・金物等 | [18 empty] | 0
|  | ①建具関係 | 住戸玄関ドア、共用部分ドア、窓サッシ等 | 点検・調整 |  |  |  |  | 4: 36 |  |  |  |  | 0 | 年
|  |  |  | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ②手すり | 開放廊下・階段、バルコニーの手すり等 | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ③屋外鉄骨階段 | 屋外鉄骨階段 | 補修 | [15 empty] | 0 | 年
|  |  |  | 取替 |  |  |  |  | 4: 12; 8: 24 |  |  |  |  | 0 | 年
|  | ④金物類（集合郵便受等） | 集合郵便受、掲示板、笠木、架台等 | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ⑤金物類（ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ扉等） | メーターボックスの扉、パイプスペースの扉等 | 取替 |  |  |  |  | 4: 24 |  |  |  |  | 0 | 年
| ７ 共用内部 | [18 empty] | 0
|  | ①共用内部 | 管理員室、内部廊下等の壁、床、天井 | 張替・塗替 |  |  |  |  | 4: 12; 8: 24; 12: 36 |  |  |  |  | 0 | 年
Ⅲ | ８ 給水設備 | [18 empty] | 0
設備 |  | ①給水管 | 屋内共用給水管 | 更生 | [15 empty] | 0 | 年
|  |  | 屋内共用給水管、屋外共用給水管 | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ②貯水槽 | 受水槽、高置水槽 | 補修 |  |  |  |  | 4: 25 |  |  |  |  | 0 | 年
|  |  |  | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ③給水ポンプ | 揚水ポンプ等 | 補修 | [15 empty] | 0 | 年
|  |  |  | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
| ９ 排水設備 | [18 empty] | 0
|  | ①排水管 | 屋内共用雑排水管 | 更生 |  |  |  |  | 4: 25 |  |  |  |  | 0 | 年
|  |  | 屋内共用雑排水管、汚水管、雨水管 | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ②排水ポンプ | 排水ポンプ | 補修 | [15 empty] | 0 | 年
|  |  |  | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
| 10 ガス設備 | [18 empty] | 0
|  | ①ガス管 | 屋外埋設部ガス管、屋内共用ガス管 | 取替 |  |  |  |  | 4: 30 |  |  |  |  | 0 | 年
| 11 空調・換気設備 | [18 empty] | 0
|  | ①空調設備 | 管理員室、集会室等のエアコン | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ②換気設備 | 管理員室等の換気扇、換気口、換気ガラリ等 | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
| 12 電灯設備等 | [18 empty] | 0
|  | ①電灯設備 | 共用廊下等の照明器具、配線器具、非常照明等 | 取替 |  |  |  |  | 4: 15; 8: 30 |  |  |  |  | 0 | 年
|  | ②配電盤類 | 配電盤・プルボックス等 | 取替 |  |  |  |  | 4: 30 |  |  |  |  | 0 | 年
|  | ③幹線設備 | 引込開閉器、幹線（電灯、動力）等 | 取替 |  |  |  |  | 4: 30 |  |  |  |  | 0 | 年
|  | ④避雷針設備 | 避雷突針・ポール・支持金物・導線・接地極等 | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ⑤自家発電設備 | 発電設備 | 取替 |  |  |  |  | 4: 30 |  |  |  |  | 0 | 年
| 13 情報・通信設備 | [18 empty] | 0
|  | ①電話設備 | 電話配線盤（MDF）、中間端子盤（IDF）等 | 取替 |  |  |  |  | 4: 15; 8: 30 |  |  |  |  | 0 | 年
|  | ②テレビ共聴設備 | アンテナ、増幅器、分配器等 | 取替 |  |  |  |  | 4: 30 |  |  |  |  | 0 | 年
|  | ③インターネット設備 | 住棟内ネットワーク | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ④インターホン設備等 | インターホン設備、オートロック設備等 | 取替 |  |  |  |  | 4: 15; 8: 30 |  |  |  |  | 0 | 年
| 14 消防用設備 | [18 empty] | 0
|  | ①屋内消火栓設備 | 消火栓ポンプ、消火管、ホース類等 | 取替 |  |  |  |  | 4: 20 |  |  |  |  | 0 | 年
|  | ②自動火災報知設備 | 感知器、発信器、表示灯、音響装置、受信器等 | 取替 |  |  |  |  | 4: 25 |  |  |  |  | 0 | 年
|  | ③連結送水管設備 | 送水口、放水口、消火管、消火隊専用栓箱等 | 取替 |  |  |  |  | 4: 25 |  |  |  |  | 0 | 年
| 15 昇降機設備 | [18 empty] | 0
|  | ①昇降機 | カゴ内装、扉、三方枠等 | 補修 |  |  |  |  | 4: 15 |  |  |  |  | 0 | 年
|  |  | 全構成機器 | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
| 16 立体駐車場設備 | [18 empty] | 0
|  | ①自走式駐車場 | プレハブ造（鉄骨造＋ＡＬＣ） | 補修 |  |  |  |  | 4: 5; 8: 10; 12: 15 |  |  |  |  | 0 | 年
|  |  |  | 建替 | [15 empty] | 0 | 年
|  | ②機械式駐車場 | 二段方式、多段方式、垂直循環方式等 | 補修 | [15 empty] | 0 | 年
|  |  |  | 取替 | [15 empty] | 0 | 年
Ⅳ | 17 外構・附属施設 | [18 empty] | 0
外構 |  | ①外構 | 平面駐車場、車路・歩道等の舗装、排水溝、擁壁等 | 補修、取替 |  |  |  |  | 4: 24; 8: 48 |  |  |  |  | 0 | 年
・そ |  | ②附属施設 | 自転車置場、ゴミ集積所、植樹 | 取替、整備 |  |  |  |  | 4: 24; 8: 48 |  |  |  |  | 0 | 年
の他 | 18 調査・診断、設計、工事監理等費用 | [18 empty] | 0
|  | ①点検・調査・診断、設計等 | 計画修繕工事の実施に向けた点検・調査・診断 | [16 empty] | 0 | 年
|  | ②設計等 | 計画修繕工事の設計等 | [16 empty] | 0 | 年
|  | ③工事監理 | 計画修繕工事の工事監理 | [16 empty] | 0 | 年
|  | ④臨時点検（被災時） | 建物、設備、外構 | [16 empty] | 0 | －
| 19 長期修繕計画作成費用 | [18 empty] | 0
|  | ①見直し | 見直しに向けた点検・調査・診断、長期修繕計画の見直し | [5 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | [5 empty] | 0 | 年
（注）「長期修繕計画作成ガイドライン」33ページに示すとおり、年度ごとに計上する工事費に現場管理費・一般管理費・法定福利費、大規模修繕瑕疵保険の保険料等の諸経費および消費税等相当額を別途見込んで修繕積立金額を検討することが重要です。

## 様式第５号 修繕積立金の額の設定
（様式第５号） 修繕積立金の額の設定 | [18 empty] | 作成日／ | 年 月 日
[19 empty] | 集会（管理組合総会）で議決された日／ | 年 月 日
【均等積立方式・段階増額積立方式兼用】
項 目 |  |  | 摘 要
Ａ | 計画期間の 推定修繕工事費の累計額（円） |  | 0
Ｂ | 計画期間の借入金の償還金 （元本・利息） |  | 0
Ｃ | 支出 累計 （Ｃ＝Ａ） |  | 0
Ｄ | 修繕積立金の残高 （＋修繕積立基金の総額） |  | 0 | [13 empty] | ① | 計画期間当初における修繕積立金の残高 （円/㎡・月） |  | #DIV/0!
Ｅ | 計画期間の専用使用料、駐車場等の使用料、管理費会計からの繰入金 |  | 0 | ※使用料収入等からの繰入金は、「前会計年度における使用料収入等の総額（実績）」 × 計画期間（年）を上限とする | [12 empty] | ② | 計画期間全体における専用使用料収入等からの繰入額の総額 （円/㎡・月） |  | #DIV/0!
Ｆ | 計画期間の修繕積立金の運用益 |  | 0
Ｇ | 計画期間に予定する一時金の合計額 |  | 0
Ｈ | 収入 累計 （Ｈ＝Ｅ＋Ｆ） |  | 0
Ｉ | 差額（円） （Ｉ＝Ｃ－Ｈ） |  | 0 | [13 empty] | 期間合計
Ｊ | 設定期間Ⅰ(年） |  | 0 |  | Ｊ | 設定期間Ⅱ(年） |  | 0 | Ｊ | 設定期間Ⅲ(年） |  | 0 | Ｊ | 設定期間Ⅳ(年） |  | 0 | Ｊ | 期間(年） |  | 0
Ｊ' | 設定期間Ⅰの修繕積立金の総額 |  | 0 |  | Ｊ' | 設定期間Ⅱの修繕積立金の総額 |  | 0 | Ｊ' | 設定期間Ⅲの修繕積立金の総額 |  | 0 | Ｊ' | 設定期間Ⅳの修繕積立金の総額 |  | 0 | Ｊ' | 計画期間全体の修繕積立金の総額 |  | 0 | J’≧I | OK
Ｋ | 月当たりの負担額 （J'／（Ｊ×12）） |  | #DIV/0! |  | Ｋ | 月当たりの負担額 （J'／（Ｊ×12）） |  | #DIV/0! | Ｋ | 月当たりの負担額 （J'／（Ｊ×12）） |  | #DIV/0! | Ｋ | 月当たりの負担額 （J'／（Ｊ×12）） |  | #DIV/0! | Ｋ | 月当たりの負担額 （J'／（Ｊ×12）） |  | #DIV/0!
Ｌ | 戸当たりの負担割合 |  | 管理規約による |  | Ｌ | 戸当たりの負担割合 |  | 管理規約による | Ｌ | 戸当たりの負担割合 |  | 管理規約による | Ｌ | 戸当たりの負担割合 |  | 管理規約による
Ｍ | 修繕積立金の額（Ｍ＝Ｋ×Ｌ） （戸当たり月当たり） |  | 表 住戸タイプ別 修繕積立金の額 |  | Ｍ | 修繕積立金の額（Ｍ＝Ｋ×Ｌ） （戸当たり月当たり） |  | 表 住戸タイプ別 修繕積立金の額 | Ｍ | 修繕積立金の額（Ｍ＝Ｋ×Ｌ） （戸当たり月当たり） |  | 表 住戸タイプ別 修繕積立金の額 | Ｍ | 修繕積立金の額（Ｍ＝Ｋ×Ｌ） （戸当たり月当たり） |  | 表 住戸タイプ別 修繕積立金の額
Ｎ | 専有面積の合計（㎡） |  | 0 |  | Ｎ | 専有面積の合計（㎡） |  | 0 | Ｎ | 専有面積の合計（㎡） |  | 0 | Ｎ | 専有面積の合計（㎡） |  | 0 | Ｎ | 専有面積の合計（㎡） |  | 0
Ｏ | 修繕積立金の額（Ｏ＝Ｋ／Ｎ） （㎡当たり月当たり） |  | #DIV/0! |  | Ｏ | 修繕積立金の額（Ｏ＝Ｋ／Ｎ） （㎡当たり月当たり） |  | #DIV/0! | Ｏ | 修繕積立金の額（Ｏ＝Ｋ／Ｎ） （㎡当たり月当たり） |  | #DIV/0! | Ｏ | 修繕積立金の額（Ｏ＝Ｋ／Ｎ） （㎡当たり月当たり） |  | #DIV/0! | Ｏ | 修繕積立金の額（Ｏ＝Ｋ／Ｎ） （㎡当たり月当たり） |  | #DIV/0!
Ｐ | 住戸数（戸） |  |  |  | Ｐ | 住戸数（戸） |  | 0 | Ｐ | 住戸数（戸） |  | 0 | Ｐ | 住戸数（戸） |  | 0 | Ｐ | 住戸数（戸） |  | 0
Ｑ | 修繕積立金の額（Ｑ＝Ｋ／Ｐ） 平均（戸当たり月当たり） |  |  |  | Ｑ | 修繕積立金の額（Ｑ＝Ｋ／Ｐ） 平均（戸当たり月当たり） |  |  | Ｑ | 修繕積立金の額（Ｑ＝Ｋ／Ｐ） 平均（戸当たり月当たり） |  |  | Ｑ | 修繕積立金の額（Ｑ＝Ｋ／Ｐ） 平均（戸当たり月当たり） |  |  | Ｑ | 修繕積立金の額（Ｑ＝Ｋ／Ｐ） 平均（戸当たり月当たり） |  | #DIV/0!
表 住戸タイプ別修繕積立金の額 |  |  |  |  | 表 住戸タイプ別修繕積立金の額 |  |  |  | 表 住戸タイプ別修繕積立金の額 |  |  |  | 表 住戸タイプ別修繕積立金の額
住戸タイプ |  | Ｌ 負担割合 | Ｍ 修繕積立金の額 （円／月・戸） |  | 住戸タイプ |  | Ｌ 負担割合 | Ｍ 修繕積立金の額 （円／月・戸） | 住戸タイプ |  | Ｌ 負担割合 | Ｍ 修繕積立金の額 （円／月・戸） | 住戸タイプ |  | Ｌ 負担割合 | Ｍ 修繕積立金の額 （円／月・戸） | ③ | 計画期間全体における修繕積立金の平均額(機械式駐車場分を含む)（③＝①＋②＋O） ※残高・基金、その他会計からの振替等含む （㎡当たり月当たり） |  | #DIV/0! | ①+②+O
|  | （Ｌ1） | （Ｍ＝Ｋ×Ｌ1） |  |  |  | （Ｌ1） | （Ｍ＝Ｋ×Ｌ1） |  |  | （Ｌ1） | （Ｍ＝Ｋ×Ｌ1） |  |  | （Ｌ1） | （Ｍ＝Ｋ×Ｌ1）
Ａタイプ |  |  | #DIV/0! |  | Ａタイプ |  | 0 | #DIV/0! | Ａタイプ |  | 0 | #DIV/0! | Ａタイプ |  | 0 | #DIV/0!
Ｂタイプ |  |  | #DIV/0! |  | Ｂタイプ |  | 0 | #DIV/0! | Ｂタイプ |  | 0 | #DIV/0! | Ｂタイプ |  | 0 | #DIV/0!
Ｃタイプ |  |  | #DIV/0! |  | Ｃタイプ |  | 0 | #DIV/0! | Ｃタイプ |  | 0 | #DIV/0! | Ｃタイプ |  | 0 | #DIV/0!
均等積立方式の場合は使用しない